## Лист1
ООО "ПримЭнерго" Ростовская область, Неклиновский район, село Приморка, переулок Дачный №17-В
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Наименование филиала | Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС 35 кВ и выше | Диспетчерское наименование ТП № | Зона обслуживания (указываются все улицы) (построчно) адреса | Класс напряжения ТП | Мощность трансформаторов, кВА |  |  | Пропускная способность | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
[8 empty] | Т-1 | Т-2 | Т-3 (при наличии)
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | ЗТП №35 А | с.Приморка ул. Советская | 10/0,4 | 315 |  |  | 315 | 0.063
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №39 А | с.Приморка, ул.Нижняя | 10/0,4 | 100 |  |  | 100 | 0.02
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №72 А | с.Приморка, ул. Коминтерна | 10/0,4 | 250 |  |  | 250 | 0.05
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №177 А | п.Новоприморский | 10/0,4 | 160 |  |  | 160 | 0.032
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №477 А | ст.Морская, п.Горный | 10/0,4 | 100 |  |  | 100 | 0.02
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №284 А | с.Приморка | 10/0,4 | 250 |  |  | 250 | 0.05
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №308 А | с.Приморка, пер.Четвертый | 10/0,4 | 100 |  |  | 100 | 0.02
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №321 А | ст.Морская, ул.Полевая | 10/0,4 | 160 |  |  | 160 | 0.032
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №444 А | с.Приморка, пер.Седьмой | 10/0,4 | 100 |  |  | 100 | 0.02
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №476 А | с.Приморка, пер.Прогон | 10/0,4 | 100 |  |  | 100 | 0.02
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | КТП №694 А | с.Приморка, пер.Первый | 10/0,4 | 160 |  |  | 160
ООО "ПримЭнерго" | Приморское с/п | с.Приморка |  | 110/10 кв " Самбек" | ЗТП №6 А | п.Новоприморский | 10/0,4 | 250 |  |  | 250