## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2017 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ №6 от ПС САМБЕК ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 | 00,30 2017.12.10 | 11,50 2017.12.10 | В | 11.33 | 0 | 0 | ТП 10 кВ КТП №704А,(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№704/1А,(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№ 754А,(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП 760А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 121 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ №7 от ПС САМБЕК ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 | 10,00 2017.12.12 | 14,04 2017.12.12 | В | 4.07 | 2 | 2 | ТП 10 кВ КТП№39А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№35А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№72А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№177А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№284А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№308А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№321А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№444А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№476А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№477А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№694А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 1398 |  |  | 3.4.9.1,3.4.9.3 |  | 0
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ АБЗ от ПС Т-ОС ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 6 | 09,30 2017.12.15 | 16,00 2017.12.15 | В | 6.5 | 0 | 0 | ТП 6 кВ КТП№492Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№701А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№714А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№719А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№491Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№722А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ АБЗ от ПС Т-ОС ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 6 | 09,30 2017.12.15 | 16,00 2017.12.15 | П | 6.5 | 0 | 0 | ТП 6 кВ КТП№492Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№701А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№714А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№719А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№491Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№722А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ №6 от ПС САМБЕК ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 | 17,00 2017.12.31 | 22,00 2017.12.31 | А | 5 | 1 | 1 | ТП 10 кВ КТП№704А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№704/1(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№754А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП№760А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 121 |  | 2017-12-25 | 3.4.9.1 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь