## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ№303 ПАО РЖД от ПС Т-З ПО ЮЗЭС филиала ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 6 | 08,20 2018.01.10 | 10,30 2018.01.10 | В | 2.17 | 0 | 0 | ТП 6 кВ КТП№235А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 2017-12-25 | 3.4.12.1,3.4.9.1 |  | 0
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ №4 от ПС ГСКБ ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 | 12,30 2018.01.22 | 17,00 2018.01.22 | В | 4.5 | 0 | 0 | ТП 10 кВ КТП№693А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  | 3.4.12.1,3.4.9.1 |  | 0
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ТП | КТП№704А ООО Примэнерго | 10 | 09,00 2018.01.23 | 11,00 2018.01.23 | П | 2 | 2 | 2 | ТП 10 кВ КТП№704А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ АБЗ от ПС Т-ОС ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 6 | 10,45 2018.01.24 | 11,45 2018.01.24 | В | 1 | 0 | 0 | ТП 6 кВ КТП№492Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№701А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№714А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№719А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№491Ам(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ КТП№722А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  | 3.4.9.1 |  | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | КЛ | КЛ 6КВ №303 ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО ПО ЮЗЭС ОТ ПС Т-3 | 6 | 08,00 2018.01.29 | 16,27 2018.01.29 | П | 8.45 | 0 | 0 | КЛ 6 кВ КЛ 6КВ №303 ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО ПО ЮЗЭС ОТ ПС Т-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | ВЛ | ВЛ АБЗ от ПС Т-ОС ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 | 10,30 2018.01.31 | 16,00 2018.01.31 | П | 5.5 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ АБЗ от ПС Т-ОС ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь