**Утверждаю**

**Директор ООО «Примэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Тихомиров**

***Годовой план-график технического обслуживания (ремонта) ТП-6-10/0,4Кв***

***ООО «Примэнерго» на 2019год***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование , диспетчерский номер ТП | **Ед.изм.** | **Январь** | | **Февраль** | | **Март** | | **Апрель** | | **Май** | | **Июнь** | | **Июль** | | **Август** | | **Сентябрь** | | **Октябрь** | | **Ноябрь** | | **Декабрь** | |
| **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** |
| 1 | КТП- 39А |  |  |  | **ПО** |  | **Оип** |  | **Пои.** |  | **Изу** |  | **ИНН** |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **2** | **КТП- 72А** |  |  |  | **ПО** |  | **Оип** |  | **Пои.** |  | **Изу** |  | **ИНН** |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **3** | **КТП- 177А** |  |  |  | **ПО** |  | **Оип** |  | **Пои** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **4** | **КТП-477А** |  |  |  | **ПО** |  | **Оип** |  | **Пои.** |  |  |  | **ТР** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **5** | **КТП-284А** |  |  |  | **ТР** |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **6** | **КТП-308А** |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  |  |  | **ТР** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **7** | **КТП-321А** |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **8** | **КТП-444А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **9** | **КТП-476А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип** |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **10** | **ЗТП-35А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **11** | **ЗТП-6А** |  |  |  | **ПО** |  | **ТР** |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **12** | **КТП-593А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **13** | **КТП- 25А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **14** | **ЗТП-591А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |  |  | **ИНН** |  |
| **15** | **КТП-695А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |
| **16** | **ТП-693А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |
| **17** | **КТП-704А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ТР** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои.** |  | **ИНН** |  |
| **18** | **КТП-694А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **ТР** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |
| **19** | **КТП-187А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |
| **20** | **КТП-644А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |
| **21** | **КТП-630А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |
| **22** | **КТП-491А** |  |  |  | **ПО** |  |  |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |
| **23** | **КТП-492А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **24** | **КТП-719А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **25** | **КТП-983А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **26** | **КТП-991А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **27** | **КТП-714А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и диспетчерский номер ТП** | **Ед.изм.** | **Январь** | | **Февраль** | | **Март** | | **Апрель** | | **Май** | | **Июнь** | | **Июль** | | **Август** | | **Сентябрь** | | **Октябрь** | | **Ноябрь** | | **Декабрь** | |
| **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** |
| **28** | **КТП- 722А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  | **Изу** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **29** | **КТП- 284/1А** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **Пои** |  | **ИНН** |  | **Изу** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **30** | **КТП- 190А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **31** | **КТП-632А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **32** | **ЗТП-724А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **33** | **КТП-680А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **34** | **КТП-658А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **35** | **КТП-638А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **36** | **КТП-755А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **Пои** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **37** | **КТП-723А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **38** | **КТП-657А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **39** | **КТП-732А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **40** | **КТП-575А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **41** | **КТП-704/1А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **42** | **КТП-754А** |  | **ТР** |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **43** | **КТП-760А** |  |  |  |  |  | **ПО** |  |  |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  | **ИНН** |  |
| **44** | **КТП-1- Термопласт** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  | **Изу** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **45** | **КТП-2- Термопласт** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  | **Изу** |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **46** | **КТП-119А** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **47** | **КТП-235А** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **48** | **ЗТП-14А** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ТР** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **49** | **ЗТП-324А** |  | **Пои.** |  |  |  | **ТР** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **50** | **КТП-164А** |  | **Пои.** |  |  |  | **Оип.** |  | **ПО** |  |  |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **51** | **КТП-422А** |  | **Пои.** |  | **ТР** |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **52** | **КТП-430А** |  | **Пои.** |  |  |  |  |  | **ТР** |  | **Оип** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  |  |  |
| **53** | **КТП-344А** |  | **Пои.** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **54** | **ЗТП-5А** |  | **Пои.** |  |  |  | **ТР** |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и диспетчерский номер ТП** | **Ед.изм.** | **Январь** | | **Февраль** | | | **Март** | | **Апрель** | | **Май** | | **Июнь** | | **Июль** | | **Август** | | **Сентябрь** | | **Октябрь** | | **Ноябрь** | | **Декабрь** | |
| **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** |
| **55** | **ЗТП- 271А** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  | **ТР** |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **56** | **КТП- 999А** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **57** | **КТП- 754/1А** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **58** | **КТП- б/н ООО Надежда** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **59** | **КТП- 1 ООО СВметалл** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
| **60** | **КТП- 5 ООО СУ-100** |  | **Пои.** |  |  | |  |  |  | **ПО** |  | **Оип.** |  | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  | **ПО** |  | **Он, дм** |  | **ИНН** |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*При составлении таблицы использованы следующие условные сокращения наименования работ:*

*ТР- текущий ремонт*

*ПО- периодический осмотр*

ПОИ- периодический осмотр инженерно- техническим персоналом

ИНН- измерение нагрузок и напряжений на тр-рах и отходящих линиях

ИЗУ- измерение сопротивления заземляющего устройства

ДМ- доливка масла в маслонаполненные аппараты

ОН- обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности

ОИП- очистка изоляторов и подтяжка контактных соединений