## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2019 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ №3 от ПС ГСКБ ПО ЮЗЭС ФИЛИАЛА ПАО МРСК ЮГА РОСТОВЭНЕРГО | 10 (10.5) | 10,54 2019.03.10 | 13,37 2019.03.10 | В | 2.72 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ЗТП №324(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ №1 от КТП-477 | 0.38 | 15,27 2019.06.14 | 16,57 2019.06.14 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,38 кВ №1 от КТП-477 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/6 кВ "Очистные сооружения" | 10 (10.5) | 12,36 2019.06.24 | 16,58 2019.06.24 | В | 4.37 | 2 | 2 | ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/6 кВ "Очистные сооружения | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  | 3.4.10 |  | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1" | 10 (10.5) | 08,00 2019.07.18 | 17,00 2019.07.18 | В | 9 | 2 | 2 | ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ТП | КТП-444А | 10 (10.5) | 05,45 2019.07.22 | 18,30 2019.07.22 | В | 12.75 | 2 | 2 | КТП-444 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ПС-110/35/10 кВ "Самбек" | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.20 | 17,00 2019.11.20 | В | 8 | 2 | 2 | ТП 10кВ ЗТП №35А (Все ЛЭП ТП), КТП №39А (Все ЛЭП ТП), КТП № 72А (Все ЛЭП ТП), КТП №444А (Все ЛЭП ТП), КТП №476А (Все ЛЭП ТП), КТП №477А (Все ЛЭП ТП), КТП №694А (Все ЛЭП) КТП № 308 (Все ЛЭП), КТП №321 (Все ЛЭП) КТП №177(Все ЛЭП), ЗТП №6 (Все ЛЭП) | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 11000 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь