## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Примэнерго" (ООО "Примэнерго") ООО "Примэнерго" | ВЛ | ПС-35/6 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 12,55 2020.01.20 | 13,15 2020.01.20 | В | 0.333 | ТП 6кВ КТП №235А (Все КЛ ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | №1. 20.01.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО "Примэнерго" | ВЛ | ПС-110/6 кВ Т-5 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.20 | 16,00 2020.05.20 | В | 7 | ТП 6кВ КТП №991А (Все КЛ ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | №2.2020.05.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | КЛ | КТП-10/0,4 кВ № 5; КТП-10/0,4 кВ № 271; КТП-10/0,4 кВ № 344 | 10 (10.5) | 06,15 2020.05.28 | 17,40 2020.05.28 | В | 11.42 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-0,4 кВ Ростовская область, Неклиновский район, с. Петрушино |  |  | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 970 |  | 01/05/2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | КЛ | КТП-10/0,4 кВ № 5; КТП-10/0,4 кВ № 271; КТП-10/0,4 кВ № 344 | 10 (10.5) | 10,20 2020.06.09 | 16,30 2020.06.09 | В | 6.17 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-0,4 кВ Ростовская область, Неклиновский район, с. Петрушино |  |  | 344 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2 | 970 |  | 01/06/2020 | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 "Самбек" | 10 (10.5) | 09,00 2020.08.20 | 16,30 2020.08.20 | В | 7.5 | ТП- 10кВ ; КТП-№630А; ЗТП- 6А; КТП-№39А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 11000 |  | №5 20.08.2020 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | ТП | ТП-754; ТП-760; ТП-704; ТП-704/1 | 10 (10.5) | 02,30 2020.09.04 | 14,40 2020.09.04 | В | 12.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-754; ТП-760; ТП-704; ТП-704/1 |  |  | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 765 |  | 1/04/08/2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | ТП | КТП-10/0,4 кВ № 754А | 10 (10.5) | 09,25 2020.11.18 | 14,30 2020.11.18 | В | 5.08 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-10/0,4 кВ № 754А | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 765 |  | 2/18/11/2020 2020-11-18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | ТП | КТП-10/0,4 кВ № 693А; КТП-10/0,4 кВ № 695А | 10 (10.5) | 09,54 2020.11.18 | 16,42 2020.11.18 | В | 6.8 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-10/0,4 кВ № 695А; КТП-10/0,4 кВ № 693А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 704 |  | 18/11/2020 2020-11-18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») | КЛ | КВЛ-6кВ к КТП-190А | 6 (6.3) | 11,34 2020.12.25 | 16,10 2020.12.25 | В | 4.6 | ТП 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  | 1/25/12/2020 2020-12-25 | 3.4.8,3.4.8.1 |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь