## Лист1
СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТЯХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ООО"ПРИМЭНЕРГО" на 30.06.2021г.
субъект РФ | наименование центра питания (ПС РП) | присоединная мощность, МВА | уровень напряжения, кВ | зарезервированная максимальная мощность согласно заключенным договорам техприсоединения , кВт | объем свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода с учетом присоединненных и планируемых присоединений , кВт
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Школьный,40 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №39А | 100 | 10 | 80 | 10
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Коминтерна,33б | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №72А | 250 | 10 | 200 | 25
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, п.Новоприморский,ул.Центральная,70 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №177А | 160 | 10 | 128 | 16
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Северная,3 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №477А | 100 | 10 | 80 | 10
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Школьный,8 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №284А | 250 | 10 | 200 | 25
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Северная,1 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №308А | 100 | 10 | 80 | 10
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, ст.Морская,ул.Полевая,2а | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №321А | 160 | 10 | 128 | 16
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Дачный,15а | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №444А | 160 | 10 | 80 | 64
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Прогон,6а | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 КТП №476А | 100 | 10 | 80 | 10
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Советская,2-в | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 ЗТП №35А | 315 | 10 | 252 | 31.5
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, п.Новоприморский ул.Центральная,20-а | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 ЗТП №6А | 250 | 10 | 150 | 75
Россия, Рост.обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, пер. 1-й Новый, 16/1 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 ЗТП №694А | 160 | 10 | 90 | 54
Россия, Рост. обл., Неклиновский район, село Приморка, ул.Степная, 126 | ПС 110/35/10 «САМБЕК» ВЛ-10кВ №7 ЗТП №284/1А | 250 | 10 | 200 | 25
Россия, Рост. обл, г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 71-л | ПС 35/10 кВ«ГСКБ» ВЛ-10кВ №3 КТП-695 А | 630 | 10 | 350 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 71-З | ПС 35/10 кВ«ГСКБ» ТП 10/0,4кВ №693А | 250 | 10 | 200 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р., с.Самбек, х-во СПК к-з «Колос», поле №147. | ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 №704А | 630 | 10 | 345 | 222
Россия, Рост. обл., Куйбышевский р-н, с.Русское,3500м на восток | ПС 35/10кВ Куйбышево-1 КТП 10/0,4кВ № 187А | 400 | 10 | 215 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, шс.Николаевское, 14В | ПС 35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 КТП 10/0,4кВ 63кВА № 644А | 63 | 10 | 9 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, шс. Мариупольское, 49-1 | ПС 110/35/6кВ ТОС ВЛ-6кВ АБЗ КТП 6/0,4кВ № 491А | 63 | 6 | 15 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, пер.7-й Новый,100-е | ПС 35/6кВ Т-8 ВЛ-6кВ №74 КТП 6/0,4кВ № 983А | 100 | 6 | 30 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, ул.А. Крюйса,28а | ПС 110/6кВ Т-5 ВЛ-6кВ №6 КТП 6/0,4кВ №991А | 630 | 6 | 350 | 0
Россия, Рост. обл, г.Таганрог, ул.Таврическая, 14-1 | ПС 110/35/6кВ ТОС КТП 6/0,4кВ ВЛ-6кВ АБЗ №714А | 400 | 6 | 15 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Новобессергеневка, СПК к-з «Приазовье», поле №23 | ПС 110/35/6кВ ТОС ВЛ-6кВ АБЗ КТП 6/0,4кВ № 722А | 400 | 6 | 15 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, пер.7-й Новый, 95-д | ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ № 10 ТУМГ КТП 6/0,4кВ №190А | 250 | 6 | 225 | 0
Россия, Рост. обл, г.Таганрог, Николаевское шс,14 | ПС Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 КТП 10/0,4кВ №632А | 160 | 10 | 100 | 0
Россия, Рост. обл, Неклиновский р-н, с.Вареновка,50м на запад | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №5 КТП 724А | 1000 | 10 | 750 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Вареновка,50м на запад | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №5 КТП 658А | 100 | 10 | 95 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Вареновка,50м на запад | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №5 КТП 680А | 1250 | 10 | 1000 | 0
Россия, Рост. обл, г.Таганрог, Ростовское шоссе,10 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №6 КТП 638А | 250 | 10 | 56 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Степная,140 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП 40кВА № 755А | 40 | 10 | 15 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина,65В | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП 40кВА №723А | 40 | 10 | 15 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина,65А | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП 40кВА №657А | 40 | 10 | 15 | 0
Россия, Рост. Обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Зеленая,58 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП №732А | 40 | 10 | 30 | 0
Россия, Рост. обл., г.Таганрог, ул. Генерала армии Маргелова, 1 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №6 КТП №754А | 250 | 10 | 225 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н., с. Самбек, ул. Береговая, 2А | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №2 и №3 КТП №575А | 400 | 10 | 280 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский район, с. Самбек, балка Манучкина, 1 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП №630А | 40 | 10 | 10 | 0
Россия, Рост. обл., Матвеево-Курганский район, к.н. 61:21:0010179:36 | ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ 10кВ №6 КТП №119А | 63 | 10 | 50 | 0
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Победы, д. 95 | ПС 110/35/10кВ Самбек ВЛ 10кВ №6 КТП №760А | 400 | 10 | 15 | 345
Россия, Рост. обл, г.Таганрог ул.Победы,104 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №6 КТП№704/1А | 250 | 10 | 103 | 122
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 37-В | ПС 35/6кВ Т-3 ВЛ-6кВ №303 КТП №235А | 250 | 6 | 200 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с. Самбек, пер. Веселый, 36а | ПС 110 кВ САМБЕК ВЛ-10 кВ №3 оп. 88 ТКР №593А | 630 | 10 | 100 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Александрова Коса, ул.Смирнова,8л | ПС 35/10кВ Русский колодец ЗТП №14А | 630 | 10 | 500 | 66.995
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, х.Новозолотовка, ул.Транспортная, 2Д | ПС 35/10кВ Русский колодец ЗТП-324А | 320 | 10 | 150 | 138
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, пос.Дмитриадовка, ул.Транспортная, 6а | ПС 35/10кВ Русский колодец ЗТП-164А | 63 | 10 | 40 | 16.7
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Никольское, ул.Лиманная,1а | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-422А | 63 | 10 | 40 | 16.7
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Новобессергеневка, 2-й км автодороги Таганрог-Беглица | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-430А | 160 | 10 | 120 | 24
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Новобессергеневка, ул.Ворошилова, 2-в | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-344А | 100 | 10 | 60 | 30
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Петрушино, ул.Энгельса, 98-б | ПС 35/10кВ Русский колодец ЗТП-5А | 400 | 10 | 200 | 160
Россия, Рост. обл, г. Таганрог, ул. Победы, 100 | ПС 110/35/10 САМБЕК ВЛ-10кВ №7 КТП №754/1А | 630 | 10 | 30 | 537
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Менделеева, 313-г | ПС 110/6 кВ Т-9 КТП- б/н | 160 | 6 | 50 | 94
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Менделеева, 127 | ПС 110/6 кВ Т-9 КТП- 5 | 320 | 6 | 120 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с. Христофоровка, ул. Октябрьская, 26-т | ПС 35/10кВ Русский колодец ТП- 25 | 400 | 10 | 120 | 0
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Лесная Биржа, 2 | ПС 110/6 кВ Т-7 КТП- 1 | 1000 | 6 | 300 | 0
Россия, Рост. обл., г. Таганрог, ул. Лесная Биржа, 2 | ПС 110/6 кВ Т-7 КТП- 2 | 1800 | 6 | 300 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с.Петрушино ул.Ворошилова,104б | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-271А | 800 | 10 | 400 | 320
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, х. Красный десант, ул. Северная, 15а | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-213А | 100 | 10 | 75 | 15
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, п. Золотая Коса, ул. Садовая, 23а | ПС 35/10кВ Русский колодец КТП-241А | 100 | 10 | 10 | 80
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, с. Боцманово, переулок Сквозной, 8а | ПС 35/10 кВ«ГСКБ» ВЛ-10кВ №3 КТП-413 А | 100 | 10 | 90 | 0
Россия, Рост. обл., Неклиновский р-н, СНТ Морской, х. Мержаново, ост. Пл. 1295км | ПС 110/27,5кВ ЭЧП-105 КТП-0104А | 180 | 27 | 150 | 20
Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул.Чехова, 239-а. | ПС 35/10 кВ «Покровская» ВЛ № 7 | 100 | 10 | 85 | 15
Ростовская обл. Неклиновский район, с. Покровское, ул. Металлургическая, 2-е. | ПС 35/10 кВ «Покровская» ВЛ № 8 | 160 | 10 | 144 | 16
Ростовская обл. Неклиновский район, с. Покровское, ул. Строителей, 2-б. | ПС 35/10 кВ «Покровская» ВЛ № 8 | 160 | 10 | 145 | 15
Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина, 343 а. | ПС 35/10 кВ «Покровская» ВЛ № 4 | 400 | 10 | 382 | 18
Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Маяковского, 3в. | ПС 35/10 кВ «Покровская» ВЛ № 4 и ПС "Некрасовская" № 3 | 500 | 10 | 476 | 24