## 12
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
________________ Н.П. Тихомиров
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | письмо Минстроя России от 30.12.2022г. № 71935-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная) | [18 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)
Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная) | [19 empty] | ВЛ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная) | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 1017.14 | (97,97) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 786.31 | (78,99) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 82.91 | (2,88) | тыс.руб.
| монтажных работ | 61.3 | (2,65) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 312.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 121.04 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2) |  |  | 4: шт; 7: 58 | [9 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 740.54; 11: 28.81; 12: 21334.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 2277.31; 11: 9.74; 12: 22181 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 293.71; 11: 28.81; 12: 8461.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 88.392 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 28.536 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 3017.85; 12: 43515.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1034.25; 12: 29796.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1065.28; 12: 30690.65 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 620.55; 12: 17878.05 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4703.68; 12: 92084.66 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода |  |  | 4: шт; 7: 58 | [9 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 86.3; 11: 28.81; 12: 2486.3 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 446.83; 11: 9.74; 12: 4352.12 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 57.07; 11: 28.81; 12: 1644.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 10.44 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 5.568 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 533.13; 12: 6838.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.37; 12: 4130.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 147.67; 12: 4254.4 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 86.02; 12: 2478.29 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 766.82; 12: 13571.11 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 58 | [9 empty] | Траверса на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0.36; 10: 67.02; 11: 28.81; 12: 1930.85 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0.36; 10: 361.43; 11: 9.74; 12: 3520.33 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0.36; 10: 42.39; 11: 28.81; 12: 1221.26 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0; 11: 7.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 0.36; 7: 7.308 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.36; 7: 3.132 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 428.45; 12: 5451.18 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.41; 12: 3152.11 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 106.13; 12: 3057.55 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 55.8; 12: 1607.58 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 590.38; 12: 10116.31 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн «Переход» на: опоре |  |  | 4: шт; 7: 58 | [9 empty] | Кронштейн «Переход» на: опоре
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 9: 1.26; 10: 623.37; 11: 28.81; 12: 17959.29 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1.2; 10: 251.95; 11: 9.74; 12: 2453.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1.2; 10: 34.8; 11: 28.81; 12: 1002.59 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.8; 10: 162.4; 11: 7.65; 12: 1242.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.26; 7: 62.8488 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.2; 7: 2.784 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.95; 10: 1037.72; 12: 21655.64 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 658.17; 12: 18961.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 638.42; 12: 18393.02 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 335.67; 12: 9670.56 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2011.81; 12: 49719.22 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1.6 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 1191.23; 11: 28.81; 12: 34319.34 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 5938.21; 11: 9.74; 12: 57838.17 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 766.23; 11: 28.81; 12: 22075.09 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 3293.36; 11: 7.65; 12: 25194.2 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 125.2608 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 72.0192 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 10422.8; 12: 117351.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1957.46; 12: 56394.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2016.18; 12: 58086.26 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1174.48; 12: 33836.66 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13613.46; 12: 209274.63 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6 |  |  | м |  |  | 1632 | 191.51 |  | 40855.47 | 7.65 | 312544.32 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6
|  | Цена=229,81/1,20 | [26 empty] | Цена=229,81/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40855.47; 12: 312544.32 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.2 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 148.9; 11: 28.81; 12: 4289.81 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 742.28; 11: 9.74; 12: 7229.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 95.78; 11: 28.81; 12: 2759.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 411.67; 11: 7.65; 12: 3149.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 15.6576 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 9.0024 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 1302.85; 12: 14668.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.68; 12: 7049.23 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 252.02; 12: 7260.71 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 146.81; 12: 4229.54 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1701.68; 12: 26159.15 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6 |  |  | м |  |  | 204 | 232.73 |  | 6206.13 | 7.65 | 47476.92 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6
|  | Цена=279,28/1,20 | [26 empty] | Цена=279,28/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6206.13; 12: 47476.92 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500) |  |  | компл |  |  | 42 | 168.71 |  | 7085.82 | 7.65 | 54206.52 | [9 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7085.82; 12: 54206.52 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт |  |  | 21 | 34.91 |  | 733.11 | 7.65 | 5608.29 | [9 empty] | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.11; 12: 5608.29 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна |  |  | 100 шт |  |  | 0.21 | 9540 |  | 2003.4 | 7.65 | 15326.01 | [9 empty] | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2003.4; 12: 15326.01 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 |  |  | 100 шт |  |  | 0.41 | 1927 |  | 790.07 | 7.65 | 6044.04 | [9 empty] | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 790.07; 12: 6044.04 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35) |  |  | 100 шт |  |  | 0.16 | 3133 |  | 501.28 | 7.65 | 3834.79 | [9 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.28; 12: 3834.79 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.12 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.2; 10: 20.47; 11: 28.81; 12: 589.74 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.34; 11: 7.65; 12: 2.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.2; 7: 2.1773 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 20.81; 12: 592.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.47; 12: 589.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.86; 12: 572.05 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.44; 12: 300.77 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.11; 12: 1465.16 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.2.10.01-0013 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 |  |  | 100 шт |  |  | 0.12 | 200.85 |  | 24.1 | 7.65 | 184.37 | [9 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.1; 12: 184.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 74962.99; 12: 655299.41 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2877.83; 12: 82910.29 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10018.01; 12: 97575.42 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1289.98; 12: 37164.34 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 62067.15; 12: 474813.7 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 78985.02; 12: 786314.81 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2166.97; 12: 62430.41 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9404.63; 12: 91601.1 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1212.79; 12: 34940.49 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 61904.41; 12: 473568.74 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3481.15; 12: 100292.02 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2027.86; 12: 58422.54 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2653.3; 12: 61300.69 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 710.86; 12: 20479.88 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 613.38; 12: 5974.32 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 77.19; 12: 2223.85 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 162.74; 12: 1244.96 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 764.41; 12: 22022.62 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 401.91; 12: 11578.91 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 81638.32; 12: 847615.5 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4167.81; 12: 120074.63 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4245.56; 12: 122314.64 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2429.77; 12: 70001.45 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 16327.66; 12: 169523.1 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 97965.98; 12: 1017138.6 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 47061.6; 12: 360021.24 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 12-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Примэнерго"
__________________ Н.П. Тихомиров
" ___ " ______ 2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/1
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены |  | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы для стр-ва. Объекты энергетики. (Утвержден Постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996г. №18-82 (прим.)
1 | Разработка ПСД на реконструкцию линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная) | табл.11 (прим.) 6% от общей стоимости реконструкции | 847 616*6% | 50856.96
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 50856.96
| Итого: |  |  | 50856.96
| НДС 20% |  |  | 10171.392
| ВСЕГО по смете |  |  | 61028.352
Составил:
Note on A8: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on A17: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B1: <Описание объекта>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on B24: <Составил>
Note on C14: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>