## 13
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
________________ Н.П. Тихомиров
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | письмо Минстроя России от 30.12.2022г. № 71935-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая) | [18 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)
Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая) | [19 empty] | ВЛ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая) | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 717.15 | (69,93) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 558.72 | (56,59) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 55.96 | (1,94) | тыс.руб.
| монтажных работ | 38.9 | (1,69) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 210.27 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 83.82 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2) |  |  | 4: шт; 7: 37 | [9 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 472.42; 11: 28.81; 12: 13610.42 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 1452.77; 11: 9.74; 12: 14149.98 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 187.37; 11: 28.81; 12: 5398.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 56.388 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 18.204 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 1925.19; 12: 27760.4 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 659.79; 12: 19008.55 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 679.58; 12: 19578.81 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 395.87; 12: 11405.13 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3000.64; 12: 58744.34 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода |  |  | 4: шт; 7: 37 | [9 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 55.06; 11: 28.81; 12: 1586.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 285.05; 11: 9.74; 12: 2776.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 36.41; 11: 28.81; 12: 1048.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 6.66 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 3.552 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 340.11; 12: 4362.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.47; 12: 2635.25 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 94.21; 12: 2714.31 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.88; 12: 1581.15 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.2; 12: 8658.13 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 37 | [9 empty] | Траверса на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0.36; 10: 42.76; 11: 28.81; 12: 1231.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0.36; 10: 230.57; 11: 9.74; 12: 2245.75 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0.36; 10: 27.04; 11: 28.81; 12: 779.02 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0; 11: 7.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 0.36; 7: 4.662 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.36; 7: 1.998 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 273.33; 12: 3477.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.8; 12: 2010.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 67.71; 12: 1950.61 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.6; 12: 1025.58 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.64; 12: 6453.86 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн «Переход» на: опоре |  |  | 4: шт; 7: 37 | [9 empty] | Кронштейн «Переход» на: опоре
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 9: 1.26; 10: 397.67; 11: 28.81; 12: 11456.87 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1.2; 10: 160.73; 11: 9.74; 12: 1565.51 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1.2; 10: 22.2; 11: 28.81; 12: 639.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.8; 10: 103.6; 11: 7.65; 12: 792.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.26; 7: 40.0932 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.2; 7: 1.776 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.95; 10: 662; 12: 13814.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.87; 12: 12096.45 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 407.27; 12: 11733.56 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 214.13; 12: 6169.19 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1283.4; 12: 31717.67 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1.015 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 755.68; 11: 28.81; 12: 21771.14 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 3767.05; 11: 9.74; 12: 36691.07 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 486.08; 11: 28.81; 12: 14003.96 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 2089.23; 11: 7.65; 12: 15982.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 79.4623 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 45.6872 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 6611.96; 12: 74444.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1241.76; 12: 35775.1 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1279.01; 12: 36848.35 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 745.06; 12: 21465.06 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8636.03; 12: 132758.23 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6 |  |  | м |  |  | 1035.3 | 191.51 |  | 25917.69 | 7.65 | 198270.3 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6
|  | Цена=229,81/1,20 | [26 empty] | Цена=229,81/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25917.69; 12: 198270.3 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.28 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 208.46; 11: 28.81; 12: 6005.73 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 1039.19; 11: 9.74; 12: 10121.71 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 134.09; 11: 28.81; 12: 3863.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 576.34; 11: 7.65; 12: 4409 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 21.9206 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 12.6034 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 1823.99; 12: 20536.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 342.55; 12: 9868.86 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 352.83; 12: 10164.93 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 205.53; 12: 5921.32 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2382.35; 12: 36622.69 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6 |  |  | м |  |  | 285.6 | 232.73 |  | 8688.59 | 7.65 | 66467.69 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6
|  | Цена=279,28/1,20 | [26 empty] | Цена=279,28/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8688.59; 12: 66467.69 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500) |  |  | компл |  |  | 34 | 168.71 |  | 5736.14 | 7.65 | 43881.47 | [9 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5736.14; 12: 43881.47 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт |  |  | 8 | 34.91 |  | 279.28 | 7.65 | 2136.49 | [9 empty] | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.28; 12: 2136.49 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 9540 |  | 763.2 | 7.65 | 5838.48 | [9 empty] | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.2; 12: 5838.48 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 |  |  | 100 шт |  |  | 0.21 | 1927 |  | 404.67 | 7.65 | 3095.73 | [9 empty] | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.67; 12: 3095.73 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35) |  |  | 100 шт |  |  | 0.09 | 3133 |  | 281.97 | 7.65 | 2157.07 | [9 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.97; 12: 2157.07 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.2; 10: 10.23; 11: 28.81; 12: 294.73 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.17; 11: 7.65; 12: 1.3 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.2; 7: 1.0886 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 10.4; 12: 296.03 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.23; 12: 294.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.92; 12: 285.89 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.22; 12: 150.31 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.54; 12: 732.23 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.2.10.01-0013 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 |  |  | 100 шт |  |  | 0.06 | 200.85 |  | 12.05 | 7.65 | 92.18 | [9 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.05; 12: 92.18 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 53730.57; 12: 466632.36 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1942.28; 12: 55957.09 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6935.36; 12: 67550.41 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 893.19; 12: 25732.79 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 44852.93; 12: 343124.86 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 56591.81; 12: 558722.8 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1491.62; 12: 42973.57 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6544.06; 12: 63739.15 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 843.95; 12: 24314.19 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 44749.16; 12: 342331.02 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2405.63; 12: 69306.4 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1401.34; 12: 40372.66 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1685.58; 12: 38903.76 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 450.66; 12: 12983.52 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 391.3; 12: 3811.26 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 49.24; 12: 1418.6 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 103.77; 12: 793.84 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 484.9; 12: 13970.06 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 254.95; 12: 7345.08 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 58277.39; 12: 597626.56 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2835.47; 12: 81689.88 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2890.53; 12: 83276.46 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1656.29; 12: 47717.74 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 11655.48; 12: 119525.31 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 69932.87; 12: 717151.87 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 34606.28; 12: 264737.99 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 13-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Примэнерго"
__________________ Н.П. Тихомиров
" ___ " ______ 2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13/1
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены |  | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы для стр-ва. Объекты энергетики. (Утвержден Постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996г. №18-82 (прим.)
1 | Разработка ПСД на реконструкцию линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая) | табл.11 (прим.) 6% от общей стоимости реконструкции | 597 627*6% | 35857.62
| Итого: |  |  | 35857.62
| НДС 20% |  |  | 7171.524
| ВСЕГО по смете |  |  | 43029.144
Составил:
Note on A8: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on B1: <Описание объекта>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on B23: <Составил>
Note on C14: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>