## 3
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
________________ Н.П. Тихомиров
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | письмо Минстроя России от 30.12.2022г. № 71935-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б) | [18 empty] | Реконструкция КТП
(наименование стройки)
КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б) | [19 empty] | Реконструкция
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
Реконструкция КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б) | [20 empty] | Реконструкция КТП
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 91.67 | (8,61) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 33.45 | (3,68) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9.84 | (0,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 26.5 | (1,34) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 36.15 |  | чел.час.
| оборудования | 16.45 | (2,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 |  |  | 4: ответвление; 7: 5 | [9 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.98; 9: 1.2; 10: 29.88; 11: 28.81; 12: 860.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.2; 10: 11.82; 11: 9.74; 12: 115.13 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.2; 10: 2.1; 11: 28.81; 12: 60.5 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.2; 7: 3.66 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.2; 7: 0.18 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.95; 10: 41.7; 12: 975.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.98; 12: 921.34 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 32.94; 12: 948.98 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.19; 12: 552.8 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.83; 12: 2477.75 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [9 empty] | Демонтаж кабеля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.2; 10: 4.51; 11: 28.81; 12: 129.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.2; 10: 0.02; 11: 9.74; 12: 0.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.2; 10: 0.01; 11: 28.81; 12: 0.29 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.2; 7: 0.5784 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.0006 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 4.53; 12: 130.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.52; 12: 130.22 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 4.11; 12: 118.5 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.17; 12: 62.51 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.81; 12: 311.13 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А |  |  | 4: шт; 7: 5 | [9 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.77; 9: 0.36; 10: 46.39; 11: 28.81; 12: 1336.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.36; 9: 0.36; 10: 0.65; 11: 9.74; 12: 6.33 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 9: 0; 10: 0; 11: 7.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.42; 6: 0.36; 7: 4.356 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.62; 10: 47.04; 12: 1342.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.39; 12: 1336.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45; 12: 1296.41 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.66; 12: 681.62 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.7; 12: 3320.86 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.05 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 37.23; 11: 28.81; 12: 1072.6 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 185.57; 11: 9.74; 12: 1807.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 23.94; 11: 28.81; 12: 689.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 102.92; 11: 7.65; 12: 787.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 3.9144 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 2.2506 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 325.72; 12: 3667.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.17; 12: 1762.31 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.01; 12: 1815.18 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.7; 12: 1057.39 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.43; 12: 6539.96 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.5 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.58; 9: 1.2; 10: 75.35; 11: 28.81; 12: 2170.83 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 645.8; 9: 1.2; 10: 387.48; 11: 9.74; 12: 3774.06 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.45; 9: 1.2; 10: 36.87; 11: 28.81; 12: 1062.22 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.77; 10: 30.39; 11: 7.65; 12: 232.48 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.36; 6: 1.2; 7: 8.016 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.58; 6: 1.2; 7: 2.748 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 832.15; 10: 493.22; 12: 6177.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.22; 12: 3233.05 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 108.85; 12: 3136.06 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.23; 12: 1648.86 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659.3; 12: 10962.29 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6 |  |  | м |  |  | 102 | 232.73 |  | 3103.07 | 7.65 | 23738.46 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6
|  | Цена=279,28/1,20 | [26 empty] | Цена=279,28/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3103.07; 12: 23738.46 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.2 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.2; 10: 34.11; 11: 28.81; 12: 982.71 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.57; 11: 7.65; 12: 4.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.2; 7: 3.6288 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 34.68; 12: 987.07 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.11; 12: 982.71 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.09; 12: 953.23 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.4; 12: 501.18 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.17; 12: 2441.48 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-20.2.10.01-0014 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 |  |  | 100 шт |  |  | 0.2 | 247.27 |  | 49.45 | 7.65 | 378.29 | [9 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.45; 12: 378.29 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 4: шт; 7: 5 | [9 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.02; 9: 1.2; 10: 114.12; 11: 28.81; 12: 3287.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.87; 9: 1.2; 10: 17.22; 11: 9.74; 12: 167.72 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 1.56; 11: 28.81; 12: 44.94 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.31; 10: 181.55; 11: 7.65; 12: 1388.86 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 12 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.12 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.2; 10: 312.89; 12: 4844.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.68; 12: 3332.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.21; 12: 3232.76 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 59; 12: 1699.7 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.1; 12: 9776.84 | [14 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_62.1.01.05_61_6154157891_08.02.2023_01 | Автоматический выключатель 100 А 3Р |  |  | шт |  |  | 5 | 3289.55 |  | 2150.03 | 5.28 | 16447.75 | [9 empty] | Автоматический выключатель 100 А 3Р
|  | Цена=3947,46/1,20 | [26 empty] | Цена=3947,46/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2150.03; 12: 16447.75 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4412.3; 12: 42241.88 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 341.59; 12: 9841.21 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 602.76; 12: 5870.88 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 64.48; 12: 1857.66 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3467.95; 12: 26529.79 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3682.59; 12: 33445.59 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 71.62; 12: 2063.37 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 197.41; 12: 1922.77 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 26.05; 12: 750.5 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3255.44; 12: 24904.09 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 100.06; 12: 2882.66 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.06; 12: 1672.7 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1344.27; 12: 26501.47 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 269.97; 12: 7777.84 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 405.35; 12: 3948.11 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 38.43; 12: 1107.16 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 212.51; 12: 1625.7 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 299.15; 12: 8618.46 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 157.29; 12: 4531.36 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2150.03; 12: 16447.75 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2150.03; 12: 16447.75 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 7176.89; 12: 76394.81 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 406.07; 12: 11698.87 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 399.21; 12: 11501.12 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 215.35; 12: 6204.06 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 1435.378; 12: 15278.962 | [19 empty] | Возмещение затрат по НДС при УСН БЦ: (3467,95+(602,76-64,48)+399,21*0,1712+215,35*0,15)*0,2 ТЦ: (26529,79+(5870,88-1857,66)+11501,12*0,1712+6204,06*0,15)*0,2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 8612.268; 12: 91673.772 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 3103.07; 12: 23738.46 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 2150.03; 12: 16447.75 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 3-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Примэнерго"
__________________ Н.П. Тихомиров
" ___ " ______ 2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3/1
Реконструкция КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены |  | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы для стр-ва. Объекты энергетики. (Утвержден Постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996г. №18-82 (прим.)
1 | Разработка ПСД на реконструкцию КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б) | табл.11 (прим.) 8% от общей стоимости реконструкции | 76 395*8% | 6111.58
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 6111.58
| Итого: |  |  | 6111.58
| НДС 20% |  |  | 1222.316
| ВСЕГО по смете |  |  | 7333.896
Составил:
Note on A8: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on A17: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B1: <Описание объекта>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on B24: <Составил>
Note on C14: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>