## 14
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
________________ Н.П. Тихомиров
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | письмо Минстроя России от 30.12.2022г. № 71935-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая) | [18 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)
Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая) | [19 empty] | ВЛ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая) | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 1279.76 | (122,82) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1040.68 | (101,23) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 99.45 | (3,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 25.79 | (1,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 382.01 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 155.26 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2) |  |  | 4: шт; 7: 25 | [9 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (4-х проводов А25 мм2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 319.2; 11: 28.81; 12: 9196.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 981.6; 11: 9.74; 12: 9560.78 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 126.6; 11: 28.81; 12: 3647.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 38.1 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 12.3 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 1300.8; 12: 18756.93 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 445.8; 12: 12843.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 459.17; 12: 13228.81 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 267.48; 12: 7706.1 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2027.45; 12: 39691.84 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода |  |  | 4: шт; 7: 25 | [9 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 37.2; 11: 28.81; 12: 1071.73 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 192.6; 11: 9.74; 12: 1875.92 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 24.6; 11: 28.81; 12: 708.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 4.5 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 2.4 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 229.8; 12: 2947.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.8; 12: 1780.46 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.65; 12: 1833.87 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.08; 12: 1068.28 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.53; 12: 5849.8 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 25 | [9 empty] | Траверса на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0.36; 10: 28.89; 11: 28.81; 12: 832.32 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0.36; 10: 155.79; 11: 9.74; 12: 1517.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0.36; 10: 18.27; 11: 28.81; 12: 526.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0; 11: 7.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 0.36; 7: 3.15 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.36; 7: 1.35 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 184.68; 12: 2349.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.16; 12: 1358.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.75; 12: 1317.92 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.05; 12: 692.93 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.48; 12: 4360.56 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 21 | [9 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 185.22; 11: 28.81; 12: 5336.19 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 1602.47; 11: 9.74; 12: 15608.06 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 140.11; 11: 28.81; 12: 4036.57 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 20.412 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 12.096 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 1787.69; 12: 20944.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 325.33; 12: 9372.76 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 335.09; 12: 9653.94 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 195.2; 12: 5623.66 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2317.98; 12: 36221.85 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 | [9 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 76.18; 11: 28.81; 12: 2194.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 998.26; 11: 9.74; 12: 9723.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 99.02; 11: 28.81; 12: 2852.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 8.4 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 9.072 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 1074.44; 12: 11917.8 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.2; 12: 5047.52 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 180.46; 12: 5198.95 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 105.12; 12: 3028.51 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1360.02; 12: 20145.26 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 29 | [9 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 124.93; 11: 28.81; 12: 3599.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 1620.64; 11: 9.74; 12: 15785.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 225.5; 11: 28.81; 12: 6496.66 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 15.312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 16.704 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 1745.57; 12: 19384.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 350.43; 12: 10095.89 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 360.94; 12: 10398.77 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 210.26; 12: 6057.53 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2316.77; 12: 35840.56 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 25 | [9 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 61.2; 11: 28.81; 12: 1763.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 330.3; 11: 9.74; 12: 3217.12 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 56.7; 11: 28.81; 12: 1633.53 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 7.5 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 4.2 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 391.5; 12: 4980.29 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.9; 12: 3396.7 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 121.44; 12: 3498.6 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 70.74; 12: 2038.02 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 583.68; 12: 10516.91 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 21 | [9 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.31; 9: 1.2; 10: 1015.81; 11: 28.81; 12: 29265.49 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 116.76; 9: 1.2; 10: 2942.35; 11: 9.74; 12: 28658.49 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.49; 9: 1.2; 10: 289.55; 11: 28.81; 12: 8341.94 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.14; 10: 1724.94; 11: 7.65; 12: 13195.79 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.55; 6: 1.2; 7: 114.66 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 1.2; 7: 24.948 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 239.21; 10: 5683.1; 12: 71119.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1305.36; 12: 37607.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1344.52; 12: 38735.65 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 783.22; 12: 22564.46 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7810.84; 12: 132419.88 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 | [9 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.67; 9: 1.2; 10: 329.62; 11: 28.81; 12: 9496.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.68; 9: 1.2; 10: 1241.66; 11: 9.74; 12: 12093.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.71; 9: 1.2; 10: 118.61; 11: 28.81; 12: 3417.15 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.14; 10: 328.56; 11: 7.65; 12: 2513.48 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.2; 7: 37.2 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 1.2; 7: 10.224 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 409.49; 10: 1899.84; 12: 24103.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 448.23; 12: 12913.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 461.68; 12: 13300.91 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 268.94; 12: 7748.1 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2630.46; 12: 45152.61 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_05.1.02.05_61_6102070833_08.02.2023_01 | Опора ж/б 9,5-3 с |  |  | шт |  |  | 29 | 8842.5 |  | 33520.59 | 7.65 | 256432.5 | [9 empty] | Опора ж/б 9,5-3 с
|  | Цена=10611/1,20 | [26 empty] | Цена=10611/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33520.59; 12: 256432.5 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн «Переход» на: опоре |  |  | 4: шт; 7: 25 | [9 empty] | Кронштейн «Переход» на: опоре
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [21 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 9: 1.26; 10: 268.7; 11: 28.81; 12: 7741.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1.2; 10: 108.6; 11: 9.74; 12: 1057.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1.2; 10: 15; 11: 28.81; 12: 432.15 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.8; 10: 70; 11: 7.65; 12: 535.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.26; 7: 27.09 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.2; 7: 1.2 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.95; 10: 447.3; 12: 9334.51 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.7; 12: 8173.4 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 275.19; 12: 7928.2 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.69; 12: 4168.43 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 867.18; 12: 21431.14 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.6 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х50+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 446.71; 11: 28.81; 12: 12869.72 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 2226.83; 11: 9.74; 12: 21689.32 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 287.34; 11: 28.81; 12: 8278.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 1235.01; 11: 7.65; 12: 9447.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 46.9728 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 27.0072 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 3908.55; 12: 44006.87 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 734.05; 12: 21147.99 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 756.07; 12: 21782.43 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 440.43; 12: 12688.79 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5105.05; 12: 78478.09 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6 |  |  | м |  |  | 612 | 232.73 |  | 18618.4 | 7.65 | 142430.76 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х50+1х54,6
|  | Цена=279,28/1,20 | [26 empty] | Цена=279,28/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18618.4; 12: 142430.76 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.3 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 223.35; 11: 28.81; 12: 6434.71 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 1113.42; 11: 9.74; 12: 10844.71 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 143.67; 11: 28.81; 12: 4139.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 617.51; 11: 7.65; 12: 4723.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 23.4864 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 13.5036 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 1954.28; 12: 22003.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 367.02; 12: 10573.84 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 378.03; 12: 10891.06 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 220.21; 12: 6344.3 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2552.52; 12: 39238.73 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6 |  |  | м |  |  | 306 | 191.51 |  | 7660.4 | 7.65 | 58602.06 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП 3х35+1х54,6
|  | Цена=229,81/1,20 | [26 empty] | Цена=229,81/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7660.4; 12: 58602.06 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4 4х16) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Монтаж переходов через дорогу) |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.45 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4 4х16) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Монтаж переходов через дорогу)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 335.03; 11: 28.81; 12: 9652.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 1670.12; 11: 9.74; 12: 16266.97 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 215.5; 11: 28.81; 12: 6208.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 926.26; 11: 7.65; 12: 7085.89 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 35.2296 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 20.2554 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 2931.41; 12: 33005.07 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 550.53; 12: 15860.77 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 567.05; 12: 16336.59 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 330.32; 12: 9516.46 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3828.78; 12: 58858.12 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_21.2.01.01_61_6154157891_08.02.2023_01 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 |  |  | м |  |  | 459 | 76.56 |  | 4593.6 | 7.65 | 35141.04 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16
|  | Цена=91,87/1,20 | [26 empty] | Цена=91,87/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4593.6; 12: 35141.04 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500) |  |  | компл |  |  | 22 | 168.71 |  | 3711.62 | 7.65 | 28393.89 | [9 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (ES 1500)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3711.62; 12: 28393.89 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт |  |  | 8 | 34.91 |  | 279.28 | 7.65 | 2136.49 | [9 empty] | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.28; 12: 2136.49 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 9540 |  | 763.2 | 7.65 | 5838.48 | [9 empty] | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.2; 12: 5838.48 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 |  |  | 100 шт |  |  | 0.37 | 1927 |  | 712.99 | 7.65 | 5454.37 | [9 empty] | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 712.99; 12: 5454.37 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35) |  |  | 100 шт |  |  | 0.16 | 3133 |  | 501.28 | 7.65 | 3834.79 | [9 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (ЗОИ 16-95/2.5-35)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.28; 12: 3834.79 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 93900.32; 12: 823118.46 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3452.04; 12: 99453.27 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 15184.64; 12: 147898.37 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1760.47; 12: 50719.17 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 75263.64; 12: 575766.82 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 101225.44; 12: 1040678.03 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3154.45; 12: 90879.7 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14920.25; 12: 145323.22 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1727.2; 12: 49760.66 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 75193.64; 12: 575231.32 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5028.1; 12: 144859.58 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2929; 12: 84384.21 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1121.66; 12: 25791.7 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 297.59; 12: 8573.57 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 264.39; 12: 2575.15 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 33.27; 12: 958.51 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 70; 12: 535.5 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 320.94; 12: 9246.12 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 168.74; 12: 4861.36 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 102347.1; 12: 1066469.73 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5212.51; 12: 150172.44 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5349.04; 12: 154105.7 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3097.74; 12: 89245.57 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 20469.42; 12: 213293.95 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 122816.52; 12: 1279763.68 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 64392.99; 12: 492606.36 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 14-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Примэнерго"
__________________ Н.П. Тихомиров
" ___ " ______ 2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14/1
Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены |  | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы для стр-ва. Объекты энергетики. (Утвержден Постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996г. №18-82 (прим.)
1 | Разработка ПСД на реконструкцию линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая) | табл.11 (прим.) 6% от общей стоимости реконструкции | 1 066 470*6% | 63988.2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 63988.2
| Итого: |  |  | 63988.2
| НДС 20% |  |  | 12797.64
| ВСЕГО по смете |  |  | 76785.84
Составил:
Note on A8: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on A17: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B1: <Описание объекта>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on B24: <Составил>
Note on C14: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>