## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Примэнерго"
______________ Н.П. Тихомиров
"___"____________2023г.
Дефектная ведомость
на реконструкцию КТП № 321А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст. Морская, ул. Полевая, 2а)
№ п/п | Наименование |  |  |  | ед.изм. | кол-во
1 | Демонтаж ввода в КТП-0,4 кВ провод АПВ |  |  |  | шт./м | 2/40
2 | Замена ввода в КТП-0,4 кВ на провод СИП |  |  |  | шт./м | 2/40
3 | Демонтаж рубильника РПС-100А |  |  |  | шт. | 2
4 | Монтаж трехполюсного автоматического выключателя 100А |  |  |  | шт. | 2
Материалы к дефектной ведомости
№ п/п | Материалы | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) | Примечание
1 | Провод СИП 3х50+1х54,6 | м | 40 | 279.28 | 11171.2 | Прайс
2 | Наконечник кабельный ТА-50 | шт. | 8 | 27.44 | 219.52 | Прайс
3 | Автоматический выключатель 100 А 3Р | шт. | 2 | 3947.46 | 7894.92 | Прайс
Итого: |  |  |  |  | 19285.64