## лист 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
______________ Н.П. Тихомиров
"______ " _______________2023 г.
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  | 28
(локальная смета)
на | реконструкцию линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос. Новоприморский, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Зеленая)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2018г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | М2-01 - 1..2 Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ; напряжение: 0,4 кВ, Тип опор и количество цепей одноцепная, все типы опор за исключением многогранных(1 км) | 1.35 | 160000 |  | 216000
2 | Л3-01 - 1..4 Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ; напряжение: 0,4 кВ, Тип опор и количество цепей одноцепная, все типы опор за исключением многогранных (1 км) | 0.9 | 517000 |  | 465300
3 | Л5-01 Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 | Таблица Л5. УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа, сечение фазного провода до 70 мм2 (1 км) | 0.6 | 341000 |  | 204600
4 | Л5-01 Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 | Таблица Л5. УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа, сечение фазного провода до 70 мм2 (1 км) | 0.3 | 341000 |  | 102300
5 | Л5-01 Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 | Таблица Л5. УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа, сечение фазного провода до 70 мм2 (1 км) | 0.45 | 341000 |  | 153450
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 1141650
Итоги по смете:
Итого | [5 empty] | 1141650
НДС 20% | [5 empty] | 228330
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1369980
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)