## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Примэнерго"
______________ Н.П. Тихомиров
"___"____________2023г.
Дефектная ведомость
на реконструкцию КТП № 444А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, пер. Дачный, 15а)
№ п/п | Наименование |  |  |  | ед.изм. | кол-во
1 | Демонтаж ввода в КТП-0,4 кВ провод АПВ |  |  |  | шт./м | 3/60
2 | Замена ввода в КТП-0,4 кВ на провод СИП |  |  |  | шт./м | 3/60
3 | Демонтаж рубильника РПС-100А |  |  |  | шт. | 3
4 | Монтаж трехполюсного автоматического выключателя 100А |  |  |  | шт. | 3
Материалы к дефектной ведомости
№ п/п | Материалы | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) | Примечание
1 | Провод СИП 3х50+1х54,6 | м | 60 | 279.28 | 16756.8 | Прайс
2 | Наконечник кабельный ТА-50 | шт. | 12 | 27.44 | 329.28 | Прайс
3 | Автоматический выключатель 100 А 3Р | шт. | 3 | 3947.46 | 11842.38 | Прайс
Итого: |  |  |  |  | 28928.46