## 10
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Примэнерго"
________________ Н.П. Тихомиров
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в) | [18 empty] | Реконструкция КТП
(наименование стройки)
ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в) | [19 empty] | Реконструкция
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10
Реконструкция ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в) | [20 empty] | Реконструкция КТП
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 35.53 | (3,17) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 12.54 | (1,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4.4 | (0,15) | тыс.руб.
| монтажных работ | 10.6 | (0,54) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 16.54 |  | чел.час.
| оборудования | 6.47 | (0,85) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.12 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 |  |  | 4: ответвление; 7: 2 | [9 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.98; 9: 1.2; 10: 11.95; 11: 28.81; 12: 344.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.2; 10: 4.73; 11: 9.74; 12: 46.07 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.2; 10: 0.84; 11: 28.81; 12: 24.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.2; 7: 1.464 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.2; 7: 0.072 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.95; 10: 16.68; 12: 390.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.79; 12: 368.48 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.17; 12: 379.53 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.67; 12: 221.09 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.52; 12: 990.97 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [9 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Объем=20 / 100 | [26 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.2; 10: 18.05; 11: 28.81; 12: 520.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.2; 10: 0.07; 11: 9.74; 12: 0.68 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.2; 10: 0.03; 11: 28.81; 12: 0.86 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.2; 7: 2.3136 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.0024 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 18.12; 12: 520.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.08; 12: 520.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 16.45; 12: 474 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 8.68; 12: 250.02 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.25; 12: 1244.72 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А |  |  | 4: шт; 7: 2 | [9 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.77; 9: 0.36; 10: 18.55; 11: 28.81; 12: 534.43 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.36; 9: 0.36; 10: 0.26; 11: 9.74; 12: 2.53 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 9: 0; 10: 0; 11: 7.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.42; 6: 0.36; 7: 1.7424 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.62; 10: 18.81; 12: 536.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.55; 12: 534.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.99; 12: 518.4 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.46; 12: 272.56 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.26; 12: 1327.92 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.02 | [9 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3х35+1х54,6) напряжением до 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=20 / 1000 | [26 empty] | Объем=20 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.2; 10: 14.89; 11: 28.81; 12: 428.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.2; 10: 74.23; 11: 9.74; 12: 723 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.2; 10: 9.58; 11: 28.81; 12: 276 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 41.17; 11: 7.65; 12: 314.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.2; 7: 1.5658 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.2; 7: 0.90024 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 130.29; 12: 1466.93 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.47; 12: 704.98 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 25.2; 12: 726.13 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.68; 12: 422.99 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.17; 12: 2616.05 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=20 / 100 | [26 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.58; 9: 1.2; 10: 30.14; 11: 28.81; 12: 868.33 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 645.8; 9: 1.2; 10: 154.99; 11: 9.74; 12: 1509.6 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.45; 9: 1.2; 10: 14.75; 11: 28.81; 12: 424.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.77; 10: 12.15; 11: 7.65; 12: 92.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.36; 6: 1.2; 7: 3.2064 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.58; 6: 1.2; 7: 1.0992 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 832.15; 10: 197.28; 12: 2470.88 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.89; 12: 1293.28 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 43.54; 12: 1254.48 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.89; 12: 659.57 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.71; 12: 4384.93 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-21.2.01.01-0029 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 |  |  | 1000 м |  |  | 0.0408 | 24139.27 |  | 984.88 | 7.65 | 7534.33 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.88; 12: 7534.33 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=8 / 100 | [26 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.2; 10: 13.64; 11: 28.81; 12: 392.97 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 10: 0.23; 11: 7.65; 12: 1.76 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.2; 7: 1.4515 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 13.87; 12: 394.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.64; 12: 392.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.23; 12: 381.18 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.96; 12: 200.41 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.06; 12: 976.32 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-20.2.10.01-0014 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 247.27 |  | 19.78 | 7.65 | 151.32 | [9 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9
|  | Объем=8 / 100 | [26 empty] | Объем=8 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.78; 12: 151.32 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 4: шт; 7: 2 | [9 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.02; 9: 1.2; 10: 45.65; 11: 28.81; 12: 1315.18 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.87; 9: 1.2; 10: 6.89; 11: 9.74; 12: 67.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 0.62; 11: 28.81; 12: 17.86 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.31; 10: 72.62; 11: 7.65; 12: 555.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 4.8 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.2; 10: 125.16; 12: 1937.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.27; 12: 1333.04 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 44.88; 12: 1293.05 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.6; 12: 679.85 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.64; 12: 3910.73 | [14 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-62.1.01.09-0238 | Выключатели автоматические, на ток 31-100 А |  |  | шт |  |  | 2 | 423.07 |  | 846.14 | 7.65 | 6472.97 | [9 empty] | Выключатели автоматические, на ток 31-100 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 846.14; 12: 6472.97 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1524.87; 12: 15404.03 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 152.87; 12: 4404.19 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 241.17; 12: 2348.99 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25.82; 12: 743.87 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1130.83; 12: 8650.85 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1255.6; 12: 12537.39 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.89; 12: 1293.28 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 79.03; 12: 769.75 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.45; 12: 301.06 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1045.83; 12: 8000.6 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54.82; 12: 1579.66 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 31.03; 12: 894.1 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 537.67; 12: 10599.9 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 107.98; 12: 3110.91 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 162.14; 12: 1579.24 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15.37; 12: 442.81 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 85; 12: 650.25 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 119.64; 12: 3447.11 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 62.91; 12: 1812.39 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 846.14; 12: 6472.97 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 846.14; 12: 6472.97 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 2639.41; 12: 29610.26 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 178.69; 12: 5148.06 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 174.46; 12: 5026.77 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 93.94; 12: 2706.49 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 527.882; 12: 5922.052 | [19 empty] | Возмещение затрат по НДС при УСН БЦ: (1130,83+(241,17-25,82)+174,46*0,1712+93,94*0,15)*0,2 ТЦ: (8650,85+(2348,99-743,87)+5026,77*0,1712+2706,49*0,15)*0,2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3167.292; 12: 35532.312 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 10-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Примэнерго"
__________________ Н.П. Тихомиров
" ___ " ______ 2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10/1
Реконструкция ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены |  | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы для стр-ва. Объекты энергетики. (Утвержден Постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996г. №18-82 (прим.)
1 | Разработка ПСД на реконструкцию ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в) | табл.11 (прим.) 8% от общей стоимости реконструкции | 29 610*8% | 2368.8
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 2368.8
| Итого: |  |  | 2368.8
| НДС 20% |  |  | 473.76
| ВСЕГО по смете |  |  | 2842.56
Составил:
Note on A8: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on A17: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B1: <Описание объекта>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on B24: <Составил>
Note on C14: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>