## Приложение1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. Приказом ФАС №490/22 от 30.06.2022г.
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "Примэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования, штук/ Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | 2022 | 0.4 | 3350 | 160 | 2858.622
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
... | <пообъектная расшифровка>
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-200 м по адресу: г. Таганрог, ул. Кононенко,56,60 (заявитель - Рудченко А.И., Крайнева В.Э.) | 2022 | 0.4 | 200 | 20 | 252.9274
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.2 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.2.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-300 м по адресу: Ростовская область, с. А.Коса, ул. Смирнова,18,37В (заявитель - Плеханов Г.К., Исаджанян Г.З.) | 2022 | 0.4 | 300 | 25 | 271.6694
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-530 м по адресу: Ростовская область, с. Новобессергеневка, ул. Абрикосовая,40 (заявитель - Гурина Е.В.) | 2022 | 0.4 | 530 | 15 | 595.2868
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.2 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.2.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-350 м по адресу: Ростовская область, п. Дмитриадовка, ул. Пионерская,6 (заявитель - Палий Е.С.) | 2022 | 0.4 | 350 | 10 | 212.6307
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-300 м по адресу: Ростовская область, х. Кр. Десант, ул. Северная,26 (заявитель - Гайдаченко С.И.) | 2022 | 0.4 | 300 | 10 | 218.2983
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-350 м по адресу: Ростовская область, с. Петрушино, ул. Щорса,14а (заявитель - Куликов Ю.Г.) | 2022 | 0.4 | 350 | 15 | 257.9869
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-420 м по адресу: г. Таганрог, ул. Мещерякова,63,65 (заявитель - Артемьев А.Н., Рощупкин А.А.) | 2022 | 0.4 | 420 | 25 | 280.2992
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-300 м по адресу: г. Таганрог, ул. Победы (заявитель - Галушка А.М.) | 2022 | 0.4 | 300 | 15 | 291.3204
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.2 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.2.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-300 м по адресу: г. Таганрог, ул. Победы (заявитель - Бердутина Н.И.) | 2022 | 0.4 | 300 | 15 | 226.5234
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ L-300 м по адресу: Ростовская обл., с. А.Коса, ул. Смирнова,25 (заявитель - Лысенко М.Н.) | 2022 | 0.4 | 300 | 10 | 251.6795
1.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
1.3.1.3 | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
1.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.3.1.3.1.1 | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
2. | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j=7)
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5)
... | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
3.j.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4)
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = l), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6)
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 12), свыше 4000 кВА (l = 13)
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3), встроенного типа (m = 4)
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
5.j.k.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l =109), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), свыше 3150 кВА (l = 12)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k = 10)
... | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2022 |  | 113 | 1101 | 571.016
7.1 | однофазный (j = 1), | 2022 | 0.23 | 75 | 624 | 285.1306
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7.2 | однофазный (j = 1), | 2022 | 0.38 | 38 | 477 | 285.8854
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
... | <пообъектная расшифровка>
7 | Заявитель Колесников Н.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 6.5473
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Малышенко Е.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.0829
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Погорелов К.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.3314
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Бердутина Н.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 2.6839
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Федоров И.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 3.6119
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Плахоткин С.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 7.1891
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Крайнева В.Э. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 7.7504
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Милицина Н.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 2.6749
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Исаджанян Г.З. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 2.8394
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Вдовенко В.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 6.1656
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Федосов М.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.0396
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Меньшикова Е.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.1978
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Твердова Ю.М. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 7.6746
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Павленко Р.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 2.9104
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Артеменко В.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.4735
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лазарева С.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 2.6604
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Моисеенко Р.Д. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 2.6745 | 17
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Шатова Т.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 7.3422
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гончаров Ю.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 7.6597
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Ноженко Р.Э. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.0396
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Кобелев С.П. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.0396
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Алиев О.В.О. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.705
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лисоченко А.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 7.9006
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Пономарев А.М. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 3.3036
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Новикова Т.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.4837
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Капитонцева Ю.Ю. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.1358
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Соловьева О.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 12 | 2.956
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Опрышко В.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.2119
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лабанаускас А.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 4.6735
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Рыбинский Н.П. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 2.947
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Галкин Н.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 3.6237
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Тистол М.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.7175
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гайдаченко С.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.4837
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Прохорова А.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.5036
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Чернышева О.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.4851
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Хазанов М.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.6986
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Константинова Г.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.1978
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Боева А.Е. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.6964
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Хоперская Л.Л. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.5362
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Костенко А.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.4837
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Волков Р.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.3796
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Потешкин Р.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.326
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гайдаченко К.Р. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.4851
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Исаджанян Г.З. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 3.4415
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Подосинникова Т.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 3.4711
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Егорова М.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 3.4489
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Исаджанян Г.З. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 3.4415
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Овсиенко А.Г. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.4214
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Малимон В.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.7777
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Саргсян С.Д. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.4049
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Дятлова Е.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.1197
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Жаров А.Л. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.8813
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Иванов С.М. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 4.0814
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Журенко А.П. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.4404
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гайдаченко С.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.6006
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лисоченко А.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 5 | 3.8602
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Токарева В.Ю. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 4.9419
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Васильева Т.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.467
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Ливанов М.И. | 2022 | 0.23 | 1 | 1 | 2.8029
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лукаш А.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 2.8029
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Акопова И.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 2.9628
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Саламатова Ю.С. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 3.218
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Фомин С.Е. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 2.8229
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Мальцев А.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.4838
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Варнавская О.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.1978
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Резван Е.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 3 | 2.9827
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Мустафина Т.А. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 3.2212
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Шевченко Л.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 7.954
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Кузнецова И.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 2.956
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Ильина Н.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.1898
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лунева Л.Г. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.1229
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лунев В.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 2.9658
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лысенко М.Н. | 2022 | 0.23 | 1 | 10 | 2.9495
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Подопригора В.В. | 2022 | 0.23 | 1 | 7 | 2.9853
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Литюк Е.М. | 2022 | 0.23 | 1 | 15 | 3.1898
7.1 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.1.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Оськина А.Р. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 10.26
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Рубенко С.М. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 12.2781
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Михайлова Т.И. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 5.9754
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Рудченко А.И. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 12.8151
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Сергеева К.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 5.8545
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Плеханов Г.К. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.3714
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Ващенко С.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 5.2249
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Комарова Н.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 7.309
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лотарева Н.Г. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 12.1256
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Малахов И.С. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 4.541
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Фирасович М.И. | 2022 | 0.38 | 1 | 5 | 3.7498
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Хумуриц А.К. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.623
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Шамаева Е.Г. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.1375
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лукьяненко П.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 3.14
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Штейн Ю.А. ПАО "Вымпелком" | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 12.2323
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель ИП Бегун О.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 12.7315
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Сахно Е.А. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 5.4085
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель ООО "УНР 171 Монтаж" | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.0038
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гурина Е.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 2.9388
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Лысенко Е.Ю. | 2022 | 0.38 | 1 | 5 | 7.465
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель ИП Айвазян К.М. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 9.7837
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Алексеенко А.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.6483 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Палий Е.С. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 6.701 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Варибрус С.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 5 | 6.1801 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Савилов В.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 5 | 12.668 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Доценко С.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.328 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Луцюк В.А. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 6.7174 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Куликов Ю.Г. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 10.5383 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Донсков В.Н. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 7.0349 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Рощупкин А.А. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 4.7831 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Артемьев А.Н. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 6.0756 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Засименко О.П. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 5.3031 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Галушка А.М. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 12.8151 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Сабанина И.М. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 5.5362 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Бердутина Н.И. | 2022 | 0.38 | 1 | 15 | 6.8805 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гусев С.А. | 2022 | 0.38 | 1 | 7 | 5.3254 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Гильмияров А.А. | 2022 | 0.38 | 1 | 5 | 5.3054 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
7 | Заявитель Волков В.В. | 2022 | 0.38 | 1 | 10 | 6.0762 | 23
7.2 | однофазный (j = 1),
трехфазный (j = 2)
7.2.1 | прямого включения (k = 1),
полукосвенного включения (k = 2),
косвенного включения (k = 3)
| Директор ООО "Примэнерго" |  | Н.П.Тихомиров