## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "Примэнерго" (зимний замер 2024г.)
№ | Тип | Наименование | № | Sном. | Iнн, ном | Дата | Напряжение, В |  |  | Ток, А
п/п |  | подстанции | Трансф. | кВА | А | замера
[7 empty] | Ua-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Ic
1 | КТП | 39А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-23 | 226 | 226 | 225 | 42 | 96 | 52
2 | КТП | 72А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-23 | 227 | 227 | 227 | 29 | 32 | 55
3 | КТП | 177А | 1 | 160 | 231 | 2024-12-23 | 223 | 223 | 223 | 27 | 27 | 19
4 | КТП | 284А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-23 | 222 | 219 | 219 | 77 | 271 | 148
5 | ЗТП | 6А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-23 | 231 | 233 | 234 | 105 | 81 | 132
|  |  | 2 | 250 | 361 | 2024-12-23 | 226 | 224 | 225 | 42 | 69 | 28
6 | ЗТП | 35А | 1 | 315 | 455 | 2024-12-23 | 227 | 227 | 227 | 37 | 20 | 41
7 | КТП | 308А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-23 | 214 | 213 | 211 | 54 | 17 | 60
8 | КТП | 444А | 1 | 160 | 231 | 2024-12-23 | 233 | 231 | 231 | 36 | 20 | 16
9 | КТП | 476А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-23 | 221 | 223 | 224 | 95 | 79 | 105
10 | КТП | 477А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-23 | 217 | 214 | 218 | 61 | 101 | 72
11 | КТП | 694А | 1 | 160 | 231 | 2024-12-23 | 227 | 225 | 226 | 45 | 72 | 86
12 | КТП | 321А | 1 | 160 | 231 | 2024-12-23 | 225 | 222 | 222 | 87 | 65 | 23
13 | КТП | 284/1 | 1 | 250 | 361 | 2024-12-23 | 235 | 235 | 235 | 27 | 19 | 12
14 | КТП | 704А | 1 | 630 | 910 | 2024-12-23 | 238 | 235 | 237 | 55 | 61 | 85
15 | КТП | 724А | 1 | 1000 | 1445 | 2024-12-23 | 227 | 226 | 226 | 88 | 87 | 100
16 | КТП | 658А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-23 | 233 | 231 | 231 | 25 | 13 | 29
17 | КТП | 680А | 1 | 1250 | 1812 | 2024-12-23 | 233 | 231 | 231 | 105 | 159 | 118
18 | КТП | 657А | 1 | 40 | 58 | 2024-12-23 | 227 | 227 | 226 | 62 | 41 | 101
19 | КТП | 723А | 1 | 40 | 58 | 2024-12-24 | 235 | 235 | 235 | 40 | 28 | 34
20 | КТП | 755А | 1 | 40 | 58 | 2024-12-24 | 233 | 231 | 231 | 83 | 92 | 59
21 | КТП | 187А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-24 | 227 | 224 | 228 | 50 | 50 | 46
22 | КТП | 693А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-24 | 236 | 234 | 235 | 47 | 47 | 52
23 | КТП | 638А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-24 | 237 | 237 | 237 | 208 | 210 | 175
24 | КТП | 104 | 1 | 180 | 242 | 2024-12-24 | 214 | 213 | 211 | 105 | 70 | 70
25 | КТП | 722А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-24 | 231 | 233 | 234 | 31 | 36 | 24
26 | КТП | 491А | 1 | 63 | 92 | 2024-12-24 | 226 | 224 | 225 | 96 | 59 | 59
27 | КТП | 714А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-24 | 227 | 227 | 227 | 23 | 20 | 19
28 | КТП | 413А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-24 | 232 | 232 | 231 | 72 | 102 | 104
29 | КТП | 632А | 1 | 160 | 231 | 2024-12-24 | 229 | 231 | 230 | 107 | 101 | 92
30 | КТП | 644А | 1 | 63 | 92 | 2024-12-24 | 217 | 214 | 218 | 54 | 17 | 60
31 | КТП | 241 | 1 | 100 | 145 | 2024-12-24 | 227 | 224 | 223 | 22 | 74 | 95
32 | КТП | 593 | 1 | 630 | 910 | 2024-12-24 | 233 | 231 | 231 | 180 | 117 | 127
33 | КТП | 983А | 1 | 100 | 145 | 2024-12-24 | 229 | 229 | 230 | 72 | 28 | 104
34 | КТП | 190А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-24 | 224 | 223 | 221 | 111 | 140 | 105
35 | КТП | 705/1 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-12-24 | 233 | 231 | 231 | 186 | 219 | 208
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2024-12-24 | 227 | 224 | 228 | 117 | 132 | 127
36 | КТП | 705/2 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-12-24 | 230 | 234 | 234 | 167 | 185 | 150
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2024-12-24 | 232 | 230 | 231 | 54 | 53 | 30
37 | КТП | 630А | 1 | 40 | 58 | 2024-12-24 | 221 | 221 | 223 | 107 | 94 | 86
38 | КТП | 575А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-24 | 224 | 223 | 221 | 54 | 17 | 60
39 | КТП | 754/1 | 1 | 400 | 578 | 2024-12-24 | 232 | 232 | 232 | 55 | 61 | 85
40 | КТП | 119А | 1 | 63 | 92 | 2024-12-24 | 226 | 224 | 224 | 65 | 70 | 102
41 | КТП | 760А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 231 | 233 | 234 | 139 | 140 | 207
42 | КТП | 704/1 | 1 | 250 | 361 | 2024-12-25 | 231 | 231 | 230 | 112 | 130 | 142
43 | ЗТП | 5А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 231 | 231 | 230 | 25 | 58 | 41
44 | ЗТП | 14 | 1 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 223 | 224 | 226 | 108 | 110 | 95
45 | ЗТП | 25А | 1 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 220 | 221 | 221 | 159 | 95 | 102
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 225 | 225 | 224 | 77 | 61 | 30
46 | ЗТП | 271 | 1 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 235 | 235 | 235 | 54 | 17 | 60
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-12-25 | 226 | 224 | 225 | 55 | 61 | 85
47 | ЗТП | 324 | 1 | 160 | 231 | 2024-12-25 | 227 | 227 | 227 | 98 | 77 | 45
|  |  | 2 | 160 | 231 | 2024-12-25 | 224 | 223 | 221 | 72 | 99 | 63
48 | КТП | 213 | 1 | 100 | 145 | 2024-12-25 | 227 | 227 | 227 | 37 | 13 | 14
49 | КТП | 164 | 1 | 63 | 92 | 2024-12-25 | 224 | 223 | 221 | 61 | 47 | 75
50 | КТП | 344 | 1 | 100 | 145 | 2024-12-25 | 226 | 224 | 225 | 55 | 94 | 70
51 | КТП | 422 | 1 | 160 | 231 | 2024-12-25 | 226 | 224 | 225 | 55 | 61 | 85
52 | КТП | 430 | 1 | 160 | 231 | 2024-12-25 | 225 | 225 | 225 | 24 | 17 | 30
53 | КТП | б/н «Надежда» | 1 | 160 | 231 | 2024-12-25 | 221 | 223 | 224 | 83 | 70 | 103
54 | КТП | 5 «СУ-100» | 1 | 320 | 532 | 2024-12-25 | 226 | 224 | 224 | 136 | 140 | 153
55 | КТП | 235А | 1 | 250 | 361 | 2024-12-25 | 237 | 237 | 236 | 39 | 40 | 52
56 | КТП | 732А | 1 | 40 | 58 | 2024-12-25 | 231 | 233 | 234 | 50 | 101 | 73
57 | КТП | 695А | 1 | 630 | 910 | 2024-12-25 | 235 | 235 | 235 | 261 | 317 | 343
58 | КТП | 991 | 1 | 630 | 910 | 2024-12-25 | 231 | 233 | 234 | 60 | 67 | 82
59 | КТП | 754 | 1 | 250 | 361 | 2024-12-25 | 233 | 233 | 232 | 21 | 29 | 14